Specifications text

Article number

98685

Type

IPPWR1

Short description

Surge Protection, for for Network Cameras, separate 12-24V Protection Circuit

Main Features

Hochbelastbare Ein-Punkt-Erdung

1 Pikosekunde Klemmzeit

Separater Schutz für 12 oder 24 VAC/VDC

Transparent für PoE+ Spannungsversorgung

Hergestellt in den U.S.A.

Other Features (Specifications)

| Series | Nitek Überspannungsschutz |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | IPPWR1 |
| Brand | Nitek |

Additional Productinformation

Der IPPWR1 ist ein einkanaliger Inline-10/100/1000 Ethernet-Überspannungsschutz für IP-Kameras. Zusätzlich zum Netzwerkschutz bietet der IPPWR1 einen unabhängigen Schutz für eine 12- oder 24-Volt Spannungsversorgungsleitung. Der IPPWR1 stellt Überspannungsschutz für einen 10/100/1000 Ethernet-Port zur Verfügung und ist transparent für PoE+ Spannungsversorgung. Er bieteteine hochbelastbare Ein-Punkt-Erdungsverbindung mit einer Ansprechzeit von typisch einer Picosekunde, lässt sich in wenigen Minuten installieren und trotzt Betriebstemperaturen zwischen -40 und +85°C.

Related products

Recommendations

Services