Specifications text

Article number

237260

Type

SeeEyes SC-IPR07P

Short description

Media Converter, 1 Channel Ethernet over Coax Receiver, 1000m reach

Main Features

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung Empfänger

Langstreckenübertragung über RG-6

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 1km

48VDC 1A Netzteil im Lieferumfang enthalten

Other Features (Specifications)

| General |  |
| --- | --- |
| Design | Mini module |
| Type | Media converter |
| Mounting type | Wall |
| Reach | 1 km |
| Power supply | 48VDC, Poe |
| Temperature Range (Operating) | -10°C ~ +50°C |
| Interfaces / Inputs/ Outputs |  |
| Ports | 1 |
| Product labeling: |  |
| Manufacturer order number | SC-IPR07P w/ 48V adapter |
| Series | SeeEyes SC-IP |
| Brand | SeeEyes |

Additional Productinformation

Related products

| SC-IPT1204P | 4-channel-IP transmitter PoE over Coax, Reach 500m |
| --- | --- |

Recommendations

Services