Specifications text

Article number

200232

Type

Netzkabel 2m

Short description

Netzkabel, Schutzkontaktstecker 90°, 3x 0,75 mm², 10A/250V, 2m, schwarz

Main Features

Schutzkontaktstecker (Typ F) rechtwinklig

Kaltgerätebuchse gerade

Temperaturbeständigkeit 0-70°C

Anzahl der Adern 3

Außenmantel schwarz

Other Features (Specifications)

| Manufacturer order number | 200232 |
| --- | --- |
| Brand | Jetrics |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services