Specifications text

Article number

240934

Type

ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie

Short description

Model: T12-M20-M20-M20

Main Features

ATEX, IECEx, EAC-Ex certified

IP66 RATED

24VDC

Can also be used at arctic temperatures (-60°C)

Other Features (Specifications)

| Series | ExCam |
| --- | --- |
| Certifications | ATEX, EACex, IECEx, MASC |
| Manufacturer order number | 26030258 |
| Brand | SAMCON |

Additional Productinformation

Bei der ExTB-Klemmkasten Serie T12 handelt es sich um Klemmkästen mit einem Gehäuse aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Polyesterharz für den Anschluss in Bereichen mit erhöhter Sicherheit (Ex-e). Die ExTB Serie wurde für die Anbindung unserer explosionsgeschützten Netzwerkkameras oder andere Netzwerkteilnehmer entwickelt. Sie ist ATEX-, IECEx- und EAC-Ex zertifiziert

Related products

Recommendations

Services