Specifications text

Article number

211269

Type

ET4500U

Short description

Ethernet, PoE Extender, UTP, 4 port, Transmitter Transmitter

Main Features

Erweiterung um 600m über UTP-Kabel, 4 Ports

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Other Features (Specifications)

| Type | PoE extender, Sender |
| --- | --- |
| Series | PoE Extender |
| Ports | 4 |
| Gigabit | no |
| Output power | 45W |
| Input power | 50W |
| Extension | 600 m |
| PoE output | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| PoE input | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Operating temperature | -40°C ~ +75°C |
| Manufacturer order number | ET4500U |
| Brand | Nitek |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services