Specifications text

Article number

217099

Type

SC-IPC05P

Short description

Media Converter Set, 1 Channel Ethernet over Coax Transmitter Receiver, PoE, Duplex, 500m

Main Features

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung

Set bestehend aus Sender und Empfänger

10/100 Mbps Vollduplex

Übertragungsreichweite: 350m über RG-59/U

Übertragungsreichweite: 500m über RG-6/U

Sender unterstützt PoE Output für Kamera

Other Features (Specifications)

| Manufacturer order number | SC-IPC05P |
| --- | --- |
| Brand | SeeEyes |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services