Specifications text

Article number

215888

Type

IPGPU1

Short description

Überspannungsschutz, für 10/100/1000 Ethernet und PoE+, Hutschienenmontage

Main Features

Wirksamer Schutz gegen Überspannung

Schützt IP- und PoE-Schaltkreise

Ideal zum Schutz von IP-Kameras

Klemmzeit <1ns

IEC-Standard 60715

Other Features (Specifications)

| Manufacturer order number | IPGPU1 |
| --- | --- |
| Brand | Nitek |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services