Specifications text

Article number

220198

Type

IER-28R040005A

Short description

Network Video Recorder, 4x IP, H.265, HDMI/VGA, 4x PoE, w/o HDD

Main Features

4-channel network video recorder

Easy installation with eneo IP cameras

Compression method: H.265

Resolution IP cameras up to 8 megapixel

Remote Access: Control of additional recorders

Memory expandable via iSCSI, POS interface

CMS administration software included

Smartphone app for video monitoring / configuration

4x alarm input and 1x alarm output

4x PoE port (IEEE802.3af), total power 38W

4K 3840x2160 HDMI / VGA monitor output

Supports dewarping for (ISD-55xx/ISD-59xx)

Other Features (Specifications)

| Data transfer rate outgoing | 72 Mbps |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | 220198 |
| Brand | eneo |

Additional Productinformation

<h2>eneo 4 Kanal VNR, die ideale Wahl für kleine IP-Anwendungen</h2><p>Der 4 Kanal Netzwerkrekorder aus der eneo IER-Serie bietet leistungsstarke Videoaufzeichnung in kleinen Videosicherheitslösungen für Boutiquen oder den Schutz von Eigenheimen. Mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln unterstützt dieser eneo 4 Kanal VNR die mächtige Ultra-HD-Auflösung nicht nur in der Live-Ansicht, sondern auch bei der Aufzeichnung mit voller Bildwiederholrate. Die Bildwiedergabe ist in 4-Kanal Split, Sequenz oder Vollbild möglich. Für den Anschluss von Monitoren verfügt der 4 Kanal Netzwerkrekorder IER-28R040005A über einen HDMI-Ausgang (4K) und einen VGA-Ausgang. <br><br></p><h3>Bandbreitenschonende Videoübertragung und Aufzeichnung</h3><p>Der eneo 4 Kanal VNR vom Typ IER-28R040005A unterstützt die Videokompressionsformate H.264/H.265, die eine netzwerkbandbreiten- und speicherschonende Übertragung und Aufzeichnung erlauben. Im Menü können Sie festlegen, ob der 4 Kanal Netzwerkrekorder permanent, zeitgesteuert, bei Bewegung, Kontakt, oder bei bestimmten PoS-Textelementen oder definierten Ereignissen aufzeichnet. Die Aufzeichnungsgeschwindigkeit beträgt 25/30 fps pro Kanal, die maximale Aufzeichnungsrate beträgt 120 fps. Wie bei allen Netzwerkrekorder der eneo IER-Serie können auch bei diesem Modell über das iSCSI-Protokoll bis zu 96TB zusätzlicher Netzwerkspeicher eingebunden werden. Dies entspricht den Full-HD-Streams von 32 IP-Kameras, die 54 Tage lang nonstop in Echtzeit übertragen. <br><br></p><h3>Lizenzfreies Videomanagement, Client-basiert oder per Fernzugriff</h3><p>Die Verwaltung und Steuerung erfolgt mit der Videomanagement Software eneo Center. Die lizenzfreie Software von eneo ist kompatibel mit Windows-, Mac-, Android- und iOS-basierten Systemen. Hohe Usability zeichnet eneo Center aus, deren Anwenderoberfläche speziell für die operativen Anforderungen von Videosicherheitsanwendungen designt wurde. Und mit der App eneo Center mobile haben autorisierte Anwender jederzeit und überall sicheren Fernzugriff auf den eneo 4 Kanal VNR. </p>

Related products

| eneo Center | Remote Software IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App for IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| eneo Site Manager | Management Software for eneo IP products |
| HDD-2000SATA Purple | Hard Disk Drive 2TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-3000SATA Purple | Hard Disk Drive 3TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-4000SATA Purple | Hard Disk Drive 4TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-6000SATA Purple | Hard Disk Drive 6TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-8000SATA Purple | Hard Disk Drive 8TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| KBD-2USB | System Keyboard with 3-Axis Joystick, Jog Shuttle, USB, RS-485, 12VDC, |

Recommendations

| WD Ultrastar SATA 10TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| --- | --- |

Services

| CON-eneo-KON-04 | Preconfiguration 1x eneo recorder with up to 4 eneo IP cameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Hard disk installation service for eneo |
| CON-KOMP | Compatibility check for cameras, NVR, VMS systems (one pair of devices) |